**ЧАСТЬ 2. НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)**

**Полное наименование выполняемых работ:** Приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности (многофункциональная спортивная площадка).

**2. Место выполнение работ:** Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Семигорск, ул. Кубанская 2А.

**3. Сроки выполнения работ:** с момента подписания контракта по 01.08.2023 г.

**4. Объемы и требования к проведению работ:**

Состав и объемы работ по созданию многофункциональной спортивной площадки по адресу Иркутская область, Нижнеилимский район, п. Семигорск, ул. Кубанская 2А определены рабочей документацией, разработанной ИП Кравченко И.В. в 2021 г. и получившей положительное заключение ООО «НЭП» от 28.12.2021 г. № 23-2-1-2-0056-21 по оценке соответствия сметной документации нормативам в области сметного нормирования и ценообразования в строительстве, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства в следующем составе:

|  | Перечень документации | Шифр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочая документация | 10/2-2021/ГП |
| 2. | Локальный сметный расчет (смета) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ПО АДРЕСУ: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН, П. СЕМИГОРСК, УЛ. КУБАНСКАЯ, 2А | б/н |

В случае если в период производства работ будут выявлены непредвиденные, неучтенные работы, не включенные в локальные сметные расчёты, то их необходимо выполнить за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты.

Непредвиденные расходы оплачиваются в рамках твердой договорной цены Контракта только за фактически выполненные Работы с предоставлением документов, подтверждающих данные виды расходов в пределах резерва средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренного Контрактом на основании надлежаще оформленных и подписанных Заказчиком Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

**5. Общие требования к выполнению работ.**

5.1. Подрядчик должен выполнить все указанные работы в соответствии с требованиями действующих на территории Российской Федерации нормативных документов, предусмотренных для данных видов работ, с соблюдением действующих Гражданского и Градостроительного кодексов.

5.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Контракта Подрядчик должен подготовить и передать Заказчику приказ о назначении ответственных лиц для осуществления полномочий по организации создания многофункциональной спортивной площадки с указанием фамилии, имени, отчества, должности, телефона, адреса электронной почты. Ответственные исполнители должны находиться на объекте по мере необходимости в течение всего срока выполнения подрядных работ на Объекте.

5.3. Подрядчик обязан выполнять все сопутствующие и подготовительные работы.

5.4. Места проведения работ должны быть огорожены подрядчиком с целью исключения несанкционированного доступа посторонних лиц и животных.

5.5. Подрядчик обязан нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований, за несоблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности.

5.6. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ, предусмотренных настоящим техническим заданием (к отношениям генерального подрядчика и третьих лиц применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (статья 706 ГКРФ)) с уведомлением Заказчика.

5.7. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, инструмента и оборудования для ремонта.

5.8. После окончания работ, Подрядчик обязан за свой счет восстановить разрушенное благоустройство в границах производства работ, произвести очистку от строительного мусора с территории, прилегающей к границам производства работ, если разрушение (загрязнение) допущено Подрядчиком.

**6. Требования к качественным характеристикам при выполнении работ.**

6.1. Подрядчик должен выполнить работы из своих материалов, обеспечив их складирование и сохранность, используя собственные машины и механизмы.

6.2. Все материалы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения на территории РФ, соответствовать национальным стандартам и техническим условиям, а так же международным стандартам, действующим на момент выполнения работ.

6.3. Все используемые при производстве работ материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не снятыми с производства, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки, не имеющими в своем составе материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, не содержащими соединения, разрушающие озоновый слой.

6.4. При выборе марки, типа и наименования используемых оборудования и материалов подрядчик должен руководствоваться настоящим техническим заданием, а так же подтверждающими качество оборудования и материалов сертификатами, необходимыми испытаниями образцов или соответствующими актами освидетельствования.

6.5. Марки, типы и наименование материалов и оборудования, используемых в Локальном сметном расчете и рабочей документации на создание многофункциональной спортивной площадки носят описательный характер.

Подрядчик может использовать материалы и оборудование эквивалентных фирменных марок (по физико-химическим свойствам и качествам материала, внешнему виду, форме, размерам, комплектности, цветовой гамме и оттенку, способу монтажа/ крепления/ присоединения, ремонтопригодности и долговечности, гарантийному сроку эксплуатации, наличию комплектующих/запасных частей в свободной продаже в регионе выполнения работ) без увеличения их стоимости.

В таком случае Подрядчик должен быть готов представить доказательства равноценности или превосходства по качеству и характеристикам предлагаемого товара.

6.6. Применение материалов возможно только после их согласования с Заказчиком.

6.7. Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия об использовании, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и позволяющих определить качество технических характеристик, их безопасность, потребительские свойства или иные сведения о материалах и ведет учет всех выявленных нарушений.

6.8. Подрядчик обязан приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления соответствующих актов освидетельствования скрытых работ. В случае не предъявления Подрядчиком скрытых работ, Заказчик вправе потребовать контрольного вскрытия любого участка скрытых работ в присутствии Подрядчика или его представителя, для подтверждения правильности выполнения работ. Вскрытие и при необходимости устранение обнаруженных отклонений, проводится за счет средств Подрядчика.

6.9. Подрядчик обязан устранять замечания, нарушения, выявленные специалистами Заказчика. Подрядчик заблаговременно приглашает представителя Заказчика для составления акта на каждый вид скрытых работ с разрешением выполнения последующих работ.

6.10. Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения работ и используемых средствах в объеме и сроки, определенные Заказчиком. А так же своевременно информировать Заказчика об аварийных ситуациях, механических повреждениях результата работ, нанесенных третьими лицами либо при неблагоприятных погодных условиях.

**7. Гарантийный срок на выполненные работы: 5 (пять) лет с даты подписания Заказчиком итогового акта сдачи-приемки выполненных работ.**

Подрядчик несет ответственность за явные и скрытые дефекты.

Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно их устранить, если не докажет, что дефекты явились следствием обстоятельств, за наступление которых он ответственности не несет. Гарантия распространяется на весь объем выполняемых работ.