Приложение

к Постановлению главы администрации

Семигорского сельского поселения

от 21.02.2019г. № 14

ПЕРЕЧЕНЬ первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования Семигорского сельского поселения

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью10 л; - порошковые (ОП) | 1 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 1 |
| 4. | Багор | 1 |
| 5. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |
| 7. | Ящик с песком | 1 |
| 8. | Бочка с водой (200л) | 1 |

Глава администрации Семигорского сельского поселения

А.М. Сетямин